Приложение № 3

к приказу ТГАСУ

от «___» _______ 2026 г. №______

ПРОГРАМММА

ВВОДНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА

Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников 
и студентов ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет» (далее - ТГАСУ) и работников сторонних организаций, проводящих работы на территории и в зданиях ТГАСУ основных требований пожарной безопасности, изучения пожарной опасности применяемого оборудования, средств противопожарной защиты, 
а также их действий в случае возникновения пожара.

При проведении вводного противопожарного инструктажа следует руководствоваться:

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 03.02.2025) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

- Приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность 
в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»;

- Приказами и инструкциями, разработанными и изданными в ТГАСУ, а также особенностями каждого рабочего места.

Вопрос 1. Общие сведения о специфике пожарной и взрывопожарной опасности объектов защиты.

Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

Причины возникновения пожаров.

Причинами возникновения пожаров чаще всего являются:

- неосторожное обращение с огнём;

- несоблюдение правил эксплуатации и производственного оборудования и электрических устройств;

- самовозгорание веществ и материалов;

- разряды статического электричества, грозовые разряды;

- поджоги.

Последние, в свою очередь, подразделяются нa наружные (открытые), при которых хорошо просматриваются пламя и дым, и внутренние (закрытые), характеризующиеся скрытыми путями распространения пламени.

Для того, чтобы произошло возгорание необходимо наличие трёх условий:

- горючие вещества и материалы;

- источник зажигания – открытый огонь, химическая реакция, электрический ток.

- наличие окислителя, например кислорода воздуха.

(бывают различные вещества, например диэтил-аллюминия-хлорид, которые на воздухе горят, при попадании воды – взрываются)

Для того, чтобы произошёл пожар необходимо выполнение ещё одного условия: наличие путей распространения пожара - горючих веществ, которые способствуют распространению огня.

Стадии пожара.

Первые 10-20 минут пожар распространяется линейно вдоль горючего материала. 
В это время помещение заполняется дымом, рассмотреть в это время пламя невозможно. Температура воздуха поднимается в помещении до 250-300 градусов. Это температура воспламенения всех горючих материалов. Через 20 минут начинается объёмное распространение пожара.

Спустя еще 10 мин. наступает разрушение остекления. Увеличивается приток свежего воздуха, резко увеличивается развитие пожара. Температура достигает 900 градусов.

Фаза выгорания. В течение 10 минут максимальная скорость пожара.

После того, как выгорают основные вещества происходит фаза стабилизации пожара (от 20 минут до 5 часов). Если огонь не может перекинуться на другие помещения, пожар «идёт» на улицу.

В это время происходит обрушение выгоревших конструкций.

Основные опасные и вредные факторы, возникающие при пожаре:

- пламя и искры;

- тепловой поток;

- повышенная температура окружающей среды;

- повышенная концентрация токсичных  продуктов горения и термического разложения;

- пониженная концентрация кислорода;

- снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

- осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- опасные факторы взрыва, произошедшего вследствие пожара;

- воздействие огнетушащих веществ.

Статистика: 90% пожаров возникает по вине человека.

Классификация пожаров по причинам возникновения:

- неосторожное обращение с огнём – 46,8%;

- НПУиЭ электрооборудования – 19,2%;

- НПУиЭ печей и теплоустановок – 11%;

- поджоги – 7%;

- шалость детей – 3,1%;

- нарушение ППБ при проведении огневых работ – 1,5%;

- неустановленные причины – 1,1%;

- технологические причины – 0,5%.

Пожарная безопасность – это состояние защищённости личности, имущества, общества и государства от пожаров.

Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, 
в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

Все здания, сооружения и помещения классифицируются по пожарной 
и взрывопожарной опасности.

Классификация зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности применяется для установления требований пожарной безопасности, направленных на предотвращение возможности возникновения пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае возникновения пожара в зданиях, сооружениях 
и помещениях.

По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного 
и складского назначения, независимо от их функционального назначения подразделяются на следующие категории:

- повышенная взрывопожароопасность (А);

- взрывопожароопасность (Б);

- пожароопасность (В1 - В4);

- умеренная пожароопасность (Г);

- пониженная пожароопасность (Д).

2. Здания, сооружения и помещения иного назначения разделению на категории не подлежат.

Категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности определяются исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества 
и пожароопасных свойств, а также исходя из объемно-планировочных решений помещений 
и характеристик проводимых в них технологических процессов.

Вопрос 2. Содержание территории, зданий, сооружений и помещений.

Все должностные лица, ответственные в пределах своей компетенции за обеспечение пожарной безопасности, обязаны:

- организовать изучение Инструкции о мерах пожарной безопасности на объектах ТГАСУ с подчиненными и требовать ее выполнения;

- не допускать к работе лиц, не прошедших инструктаж по пожарной безопасности.

Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности объектов ТГАСУ, обязаны проводить их ежедневный противопожарный осмотр. При осмотре особое внимание обращать на то, чтобы:

- пространство и проходы в общих коридорах, лестничных клетках, холлах, выходы из подвалов и технических этажей, другие эвакуационные пути и выходы были свободны;

- системы и средства автоматической противопожарной защиты: автоматические системы пожарной сигнализации и пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутренний противопожарный водопровод, системы противодымной защиты, устройства, ограничивающие распространение дыма и огня, были включены и находились в исправном состоянии;

- первичные средства пожаротушения находились на специально отведенных местах, и доступ к ним был свободен.

Должностные лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности 
в подразделениях назначаются приказом ректора, ответственные за соблюдение противопожарного режима в отдельных помещениях назначаются распоряжением руководителя структурного подразделения.

Ко всем выявленным в ходе осмотра нарушениям должны незамедлительно быть приняты меры по их устранению.

Все работники должны допускаться к работе только после прохождения противопожарных инструктажей (вводного и первичного) в порядке, установленном руководителем.

Содержание зданий и помещений.

Во всех зданиях ТГАСУ, при единовременном пребывании на этаже более 10 человек, должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей 
в случае пожара. В дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре, на объектах с массовым пребыванием людей (50 человек и более), должна быть разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей.

Во всех помещениях объектов ТГАСУ на видных местах должны быть вывешены информационные таблички с указанием лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности и номера телефона вызова пожарной охраны.

Помещения объектов ТГАСУ должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно установленных норм. Размещать их следует на видных, легкодоступных местах вблизи от выходов и в коридорах. Все имеющиеся первичные средства пожаротушения должны постоянно содержаться в исправном состоянии 
и регулярно, в соответствии с техническими условиями эксплуатации, испытываться на исправность и пригодность к действию. Места размещения (нахождения) средств пожаротушения должны быть обозначены стандартными знаками безопасности.

Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных и противодымных дверей. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению эвакуации. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания, возможность свободного открывания дверей изнутри без ключа.

Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным питанием 
и от сети («ВЫХОД», направление движения) должны постоянно находиться в исправном состоянии. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

Электроустановки и бытовые приборы по окончании рабочего времени должны быть обесточены, за исключением оборудования, непрерывное электропитание которого обусловлено технологическим процессом, а также дежурного освещения, установок пожаротушения и противопожарного водоснабжения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

Содержание прилегающей территории.

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями не разрешается использовать под складирование каких – либо материалов и стоянки транспорта.

Проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам 
и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

На территории ТГАСУ курение запрещено.

Сжигание мусора на территории объектов ТГАСУ запрещается.

Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий и сооружений должны постоянно очищаться от мусора. Металлические решетки, защищающие указанные приямки должны быть открывающимися, а запоры на окнах открываться изнутри без ключа.

Вопрос 3. Права и обязанности лиц, осуществляющих трудовую, служебную деятельность и проходящих обучение в ТГАСУ, в области пожарной безопасности. Ответственность лиц, осуществляющих трудовую, служебную деятельность 
и проходящих обучение в ТГАСУ, за нарушение обязательных требований пожарной безопасности.

Граждане имеют право на:

- защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара;

- возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном действующим законодательством;

- участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и имуществу;

- получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе 
в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны;

- участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке в деятельности добровольной пожарной охраны.

Граждане обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности;

- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии 
с правилами противопожарного режима и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления;

- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;

- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;

- предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных и иных помещений и строений (за исключением жилых помещений), территорий, земельных участков в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии 
с действующим законодательством несут:

- собственники имущества;

- руководители федеральных органов исполнительной власти;

- руководители органов местного самоуправления;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Лица, указанные в части первой, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности 
в соответствии с действующим законодательством.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ ст.20.4.

Нарушение требований пожарной безопасности за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса и частями 3 – 8 настоящей статьи, – влечет предупреждение или наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от 5 000 до 15 000 рублей;

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица от 40 000 до 60 000 рублей;

- на должностных лиц – от 20 000 до 30 000 рублей;

- на юридических лиц – от 350 000 до 400 000 рублей.

Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ ст.219.

Если нарушение требований пожарной безопасности повлекло за собой пожар 
и уничтожение или повреждение чужого имущества, либо причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью человека – административный штраф в таком случае составит:

- на граждан в размере от 40 000 до 50 000 рублей;

- на должностных лиц – от 80 000 до 100 000 рублей;

- на юридических лиц – от 700 000 до 800 000 рублей, или приостановление деятельности на срок до 30-ти суток.

Нарушение требований пожарной безопасности совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Вопрос 4. Основные законодательные и нормативные документы в области пожарной безопасности. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности.

Основные законодательные и нормативные документы в области пожарной безопасности.

Федеральный закон РФ от 21.12.1994 № 69 ФЗ «О пожарной безопасности» 
(с изменениями и дополнениями);

Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 
«Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»;

ГОСТ 12.1.033-81 «Пожарная безопасность. Термины и определения»;

Приказ МЧС России от 18.11.2021 г. № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»;

ГОСТы и СНиПы.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

Правила противопожарного режима в РФ устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

Содержание:

Общие положения.

Территория поселений и населённых пунктов.

Системы теплоснабжения и отопления.

Здания для проживания людей.

Научные и образовательные организации.

Культурно-просветительные и зрелищные учреждения.

Объекты организаций торговли.

Медицинские организации.

Производственные объекты.

Объекты сельскохозяйственного производства

Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры.

Транспортирование пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов.

Сливоналивные операции со сжиженным углеводородным газом.

Объекты хранения.

Строительно-монтажные и реставрационные работы.

Пожароопасные работы.

Автозаправочные станции.

Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности.

Обеспечение объектов защиты первичными средствами пожаротушения.

Порядок оформления паспорта населенного пункта, паспорта территории.

Объекты религиозного назначения.

Организации отдыха детей и их оздоровления, где размещение детей осуществляется в палатках и иных некапитальных строениях, предназначенных для проживания детей.

Применение и реализация пиротехнических изделий бытового назначения.

Применение специальных сценических эффектов, пиротехнических изделий 
и огневых эффектов при проведении концертных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях.

Приложения.

Приказ МЧС России от 18.11.2021 г. № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» определяет:

- порядок, виды, сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа;

- требования к содержанию программ противопожарного инструктажа;

- категории лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.

Вопрос 5. Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности.

Руководитель организации определяет порядок и сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации (далее - порядок обучения лиц мерам пожарной безопасности).

Обучение должно содержать теоретическую и практическую части и может осуществляться как единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно).

В рамках теоретической части обучения программы противопожарного инструктажа могут реализовываться дистанционно.

Обучение дистанционных работников (служащих) проводится в случае, если это предусмотрено трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору, предусматривающим выполнение работником (служащим) трудовой функции дистанционно.

Противопожарный инструктаж проводится в целях доведения до лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, обязательных требований пожарной безопасности, изучения пожарной и взрывопожарной опасности технологических процессов, производств и оборудования, имеющихся на объекте защиты систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, а также действий в случае возникновения пожара.

Проведение противопожарных инструктажей осуществляется:

- руководителем организации;

- лицом, которое по занимаемой должности или характеру выполняемых работ является ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты 
в организации, назначенным руководителем организации;

- должностным лицом, назначенным руководителем организации ответственным 
 за проведение противопожарного инструктажа в организации;

- иными лицами по решению руководителя организации.

По видам и срокам проведения противопожарные инструктажи подразделяются на:

- вводный;

- первичный на рабочем месте;

- повторный;

- внеплановый;

- целевой.

Вводный противопожарный инструктаж проводится до начала выполнения трудовой (служебной) деятельности в организации.

Вводный противопожарный инструктаж проводится:

- со всеми лицами, вновь принимаемыми на работу (службу), в том числе временную, в организации;

- с лицами, командированными, прикомандированными на работу (службу) 
в организации;

- с иными лицами, осуществляющими трудовую (служебную) деятельность 
в организации, по решению руководителя организации.

Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте проводится непосредственно на рабочем месте до начала трудовой (служебной) деятельности 
в организации:

- со всеми лицами, прошедшими вводный противопожарный инструктаж;

- с лицами, переведенными из другого подразделения, либо с лицами, которым поручается выполнение новой для них трудовой (служебной) деятельности в организации.

С учетом структуры и численности работников (служащих) организации допускается совмещение проведения вводного противопожарного инструктажа и первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте в случаях, установленных порядком обучения лиц мерам пожарной безопасности.

Повторный противопожарный инструктаж проводится не реже 1 раза в год со всеми лицами, осуществляющими трудовую (служебную) деятельность в организации, с которыми проводился вводный противопожарный инструктаж и первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте.

Повторный противопожарный инструктаж проводится не реже 1 раза в полгода со всеми лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности, а также с лицами, осуществляющими трудовую (служебную) деятельность в организации, связанную с охраной (защитой) объектов и (или) имущества организации.

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:

- при введении в действие новых или внесении изменений в действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные документы по пожарной безопасности, содержащие требования пожарной безопасности, применимые для организации;

- при изменении технологического процесса производства, техническом перевооружении, замене или модернизации оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние объектов защиты организации;

- при нарушении лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность в организации, обязательных требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару;

- в случае перерыва в осуществлении трудовой (служебной) деятельности более чем на 60 календарных дней перед началом осуществления трудовой (служебной) деятельности на объектах защиты организации, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности, а также 
у лиц, осуществляющих трудовую (служебную) деятельность в организации, связанную 
с охраной (защитой) объектов и (или) имущества организации;

- по решению руководителя организации или назначенного им лица.

Целевой противопожарный инструктаж проводится, в том числе в следующих случаях:

- перед выполнением огневых работ и других пожароопасных 
и пожаровзрывоопасных работ, на которые оформляется наряд-допуск;

- перед выполнением других огневых, пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ, в том числе не связанных с прямыми обязанностями по специальности, профессии;

- перед ликвидацией последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и катастроф;

- в иных случаях, определяемых руководителем организации.

Конкретный перечень случаев обучения по программам целевого противопожарного инструктажа определяется порядком обучения лиц мерам пожарной безопасности.

Лица, показавшие неудовлетворительные результаты проверки соответствия знаний 
и умений требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа, по итогам проведения противопожарных инструктажей, к осуществлению трудовой (служебной) деятельности в организации не допускаются до подтверждения необходимых знаний и умений.

Вопрос 6. Общие меры по предотвращению и тушению пожаров на объектах защиты организации. Система обеспечения пожарной безопасности: система предотвращения пожара и противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Предупреждение пожаров и возгораний в помещениях.

В целях предупреждения и распространения пожаров, возгораний в помещениях, занимаемых структурными подразделениями ТГАСУ, а также для эвакуации студентов 
и работников из опасных зон запрещается:

- хранить и применять в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ГЖ, баллоны с газами, другие взрывопожароопасные вещества и материалы;

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери) различными предметами 
и материалами;

- устраивать в тамбурах выходов гардеробы, вешалки для одежды, а также хранить 
(в том числе временно) инвентарь и материалы;

- применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, 
а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов 
и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;

- производить изменения объемно-планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности, уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты;

- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые, а также хранить под лестничными маршами вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы;

- хранить в помещениях взрывопожароопасные, легковоспламеняющиеся, горючие жидкости, а также приносить и использовать другие пожароопасные предметы и материалы;

- хранить в помещениях вентиляционных, насосных и компрессионных установок какие-либо горючие материалы и другие предметы;

- курить и пользоваться открытым огнем во всех помещениях объектов ТГАСУ. Курение разрешается только в специально отведенных за территорией объектов местах, обеспеченных пепельницами (урнами с водой) и обозначенными знаками «Место для курения»;

- использовать имеющиеся средства пожаротушения не по прямому назначению.

Эвакуационные пути и выходы.

- эвакуационные пути должны быть оборудованы аварийным (эвакуационным) освещением;

- эвакуационные выходы должны быть обозначены светильниками «Выход», подключенными к системе аварийного (эвакуационного) освещения;

- направление движения по путям эвакуации должно быть обозначено светильниками «Направление движения к эвакуационному выходу», подключенными к системе аварийного (эвакуационного) освещения, либо стандартными указателями (знаками пожарной безопасности);

- двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению эвакуации;

- двери эвакуационных выходов не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери) различными материалами, оборудованием, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;

- размещать в тамбурах выходов гардеробы, вешалки для одежды, а также хранить 
(в том числе временно) инвентарь и материалы;

- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

- применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, 
а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов 
и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;

- остеклять или другим способом закрывать воздушные зоны (лоджии, балконы) 
в незадымляемых лестничных клетках;

- заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;

- использовать лифты для целей эвакуации.

При расстановке технологического и другого оборудования в помещениях должны быть обеспечены проходы к путям эвакуации в соответствии с действующими нормами.

Противопожарное водоснабжение и установки пожарной автоматики.

Сети наружного и внутреннего противопожарного водопровода должны быть исправны и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения.

Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.

Системы и средства противопожарной защиты (автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации, автоматические системы противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, противопожарные и дымовые клапаны, защитные устройства в противопожарных преградах) должны находиться в исправном состоянии.

Порядок осмотра помещений перед закрытием по окончании рабочего дня.

Все опасные в пожарном отношении помещения (складские помещения, помещения 
и цеха столовых, гаражи, мастерские и т.п.), а также помещения, которые используются для проведения временных работ, офисные помещения и аудитории ежедневно перед их закрытием должны осматриваться лицами, ответственными за обеспечение пожарной безопасности в этих помещениях.

Лица, производящие осмотр помещений перед их закрытием, должны обойти все помещения и установить:

- произведена ли уборка помещений от горючих отходов, обтирочных материалов, порожней тары и упаковки;

- не загромождены ли проходы, выходы из помещений и подступы к пожарному оборудованию и инвентарю;

- отключены ли электросети и электроустановки (за исключением систем противопожарной защиты) пусковыми устройствами (выключателями, рубильниками), установленными вне помещений в распределительных щитах или на вводах проводов, кабелей (для мастерских, складов);

- не оставлены ли материалы, оборудование, другие предметы, хранение которых 
в помещениях запрещено (для складских, производственных помещений и мест проведения работ);

- отключено ли освещение, обесточены ли электробытовые приборы и компьютерная техника (для офисных помещений);

- закрыты ли окна, форточки, фрамуги;

- включены ли установки противопожарной защиты;

- не соприкасается ли имущество с радиаторами и трубами центрального отопления 
и другими нагретыми поверхностями;

- очищена ли территория, прилегающая к помещению от горючих материалов (хранимого имущества, пустой тары и т.п.).

Все недостатки, обнаруженные при осмотре помещений, должны быть устранены до их закрытия.

Вопрос 7. Обязанности и порядок действий работника (служащего) при пожаре или обнаружении признаков горения.

Порядок действий студентов и работников ТГАСУ при обнаружении пожара.

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. д.) каждый студент и работник обязан:

- незамедлительно сообщить в пожарную охрану по телефону «01» при звонке 
с сотового телефона – «101» (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, сведения о находящихся там людях, а также сообщить свою фамилию);

- голосом оповестить о пожаре находящихся поблизости людей;

- сообщить дежурному персоналу - на пост охраны объекта (при его наличии), своему непосредственному руководителю либо лицу, его замещающему;

- по возможности, используя первичные средства пожаротушения (огнетушители, краны внутреннего противопожарного водопровода), принять меры к тушению пожара (возгорания). К тушению следует приступать только в том случае, если нет угрозы для жизни и здоровья, и существует возможность покинуть опасную зону в случае необходимости. Воду для тушения пожара применять только после отключения электрического напряжения.

При невозможности ликвидировать пожар необходимо покинуть опасную зону, при этом:

- взять с собой только самое необходимое: документы, деньги, а в зимнее время – верхнюю одежду и покинуть помещение;

- уходя из помещения, отключить электроприборы из розеток, выключить освещение, закрыть входные двери (на замок не запирать);

- прежде чем открыть дверь и выйти, необходимо убедиться, что за дверью нет большого пожара (приложить руку к двери или осторожно потрогать металлический замок, ручку). Если они горячие, то ни в коем случае не открывать эту дверь;

- не входить туда, где большая концентрация дыма и видимость менее 10 м (достаточно сделать несколько вдохов и вы можете погибнуть от отравления продуктами горения). В спокойной обстановке необходимо определить на своем этаже или в коридоре: сколько это 10 метров? Пробежать задымленное пространство, задержав дыхание, можно только хорошо представляя себе выход на улицу. При этом нужно учесть, что в темноте можно за что-то зацепиться одеждой или споткнуться о непредвиденное препятствие. Кроме того, очаг пожара может находиться на нижнем этаже, и тогда путь к спасению – только наверх, т.е. задержки дыхания должно хватить, чтобы успеть вернуться обратно в помещение.

- выйдя из здания необходимо обязательно сообщить о себе своему непосредственному руководителю.

Руководители и должностные лица структурных подразделений, лица назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, обязаны:

- прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по ликвидации пожара;

- в случае угрозы жизни и здоровью людей немедленно организовать их эвакуацию;

- доложить о пожаре руководству ТГАСУ;

- координировать проведение эвакуации работников и их сбор в установленном месте;

- совместно с лицом, ответственным за электрохозяйство объекта, обеспечить отключение электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты) в месте возникновения пожара или на объекте в целом. Подтверждением отключения электроэнергии является совместное оформление «Допуска на тушение пожара на отключенном энергетическом оборудовании»;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны;

- по прибытию подразделений пожарной охраны сообщить информацию об очаге пожара, имеющиеся сведения о нахождении людей в опасной зоне и в здании в целом, 
о принятых мерах по ликвидации пожара и эвакуации людей;

- проинформировать о конструктивных и технологических особенностях объекта, наличии опасных факторов (оборудования под напряжением, баллонов с газом, емкостей 
с ЛВЖ, ГЖ и т.д.) и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара.

Порядок действий сотрудников при проведении эвакуации во время пожара.

При объявлении эвакуации по системе оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) на объекте, необходимо немедленно покинуть свои рабочие места, эвакуироваться из здания и явиться на определенное место сбора.

Если дым и пламя позволяют выйти из помещения наружу:

- уходите от огня, используя запасные эвакуационные и аварийные выходы (окна, двери в смежные помещения, выходы на кровлю), ни в коем случае не пользуйтесь лифтом, он может остановиться в любой момент и быть заблокированным;

- знайте, что вредные продукты горения выделяются при пожаре очень быстро, для оценки ситуации и для спасения вы имеете очень мало времени (иногда всего 5 – 7 минут);

- отключите электроприборы, освещение и закройте окна;

- продвигайтесь к выходу, пригнувшись или на четвереньках, при необходимости даже ползком, так как дым, вредные продукты горения возле пола имеют меньшую концентрацию;

- по пути за собой плотно закрывайте двери, чтобы преградить дорогу огню (дверь может задержать распространение горения более чем на 10 – 15 минут);

- если дыма много, першит в горле, слезятся глаза – пробирайтесь, плотно закрывая дыхательные пути какой-нибудь многослойной хлопчатобумажной тканью, дышите через ткань. Хорошо, если вы сможете увлажнить внешнюю часть этой ткани. Этим вы спасете свои бронхи и легкие от действия раздражающих веществ. Но помните, что этот способ не спасает от отравления угарным газом;

- покинув опасное помещение, не возвращайтесь назад зачем-нибудь: во-первых, опасность там сильно возросла, а во-вторых, вас в том помещении никто не будет искать 
и спасать, потому что все видели, что вы уже вышли на улицу;

- в случае если вы вышли из здания незамеченными, обязательно сообщите о себе своему руководителю, лицу, его замещающему или должностным лицам объекта, в целях предупреждения ненужного риска при ваших поисках.

Если дым и пламя в соседних помещениях не позволяют выйти наружу:

- не поддавайтесь панике, капитальные конструкции в состоянии выдержать высокую температуру;

- если вы отрезаны огнем и дымом от основных путей эвакуации в многоэтажном здании, проверьте, существует ли возможность выйти на крышу или спуститься 
по незадымляемой пожарной лестнице;

- если возможности эвакуироваться нет, то для защиты от тепла и дыма постарайтесь надежно загерметизировать помещение, в котором находитесь. Для этого плотно закройте входную дверь, намочите водой любую ткань, обрывки одежды или штор и плотно закройте (законопатьте) ими щели двери изнутри помещения. Во избежание тяги из коридора 
и проникновения дыма с улицы закройте окна, форточки, заткните вентиляционные отверстия;

- если есть вода, постоянно смачивайте двери, пол, тряпки;

- если в помещении есть телефон, звоните «101» даже если вы уже звонили туда до этого, и даже если вы видите подъехавшие пожарные автомобили. Объясните диспетчеру, где именно вы находитесь, и что вы отрезаны огнем от выхода;

- если комната наполнилась дымом, передвигайтесь ползком – так будет легче дышать (около пола температура ниже и кислорода больше);

- оберните лицо повязкой из влажной ткани;

- продвигайтесь в сторону окна, находитесь возле окна и привлекайте к себе внимание людей на улице;

- если нет крайней необходимости (ощущения удушья, помутнения сознания), старайтесь не открывать и не разбивать окно, так как герметичность вашего убежища нарушится, помещение быстро заполнится дымом и дышать даже у распахнутого окна будет затруднительно;

- при выходе из здания необходимо явиться на место сбора  и обязательно сообщить 
о себе своему непосредственному руководителю.

Чего не следует делать во время пожара:

- поддаваться панике;

- выпрыгивать из окон верхних этажей;

- прятаться в шкафах, кладовых, забиваться в углы и т.п.;

- пользоваться лифтом;

- спускаться по веревкам, водосточным трубам и т.п.;

- открывать окна и двери (это увеличивает тягу и усиливает горение);

- заниматься тушением огня, не вызвав предварительно пожарную охрану;

- тушить водой электроприборы, находящиеся под напряжением;

- переоценивать свои силы и возможности;

- рисковать своей жизнью, спасая имущество.

Первичные средства пожаротушения.

Первичные средства пожаротушения – это устройства, инструменты и материалы, предназначенные для локализации и (или) ликвидации загорания на начальной стадии (огнетушители, внутренний пожарный кран, вода, песок, кошма, асбестовое полотно, ведро, лопата и др.). Эти средства всегда должны быть наготове и, как говорится, под рукой.

В зданиях ТГАСУ размещены следующие первичные средства пожаротушения:

- пожарные краны;

- огнетушители порошковые;

- огнетушители углекислотные;

- - пожарные щиты.

Вопрос 8. Меры пожарной безопасности в зданиях для проживания людей.

Проживающие студенты и работники в общежитиях обязаны:

- соблюдать установленный в общежитиях противопожарный режим, требования настоящей Инструкции, памяток для проживающих;

- знать места размещения и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

- при обнаружении нарушений, которые могут привести к возгоранию, немедленно уведомлять об этом заведующую общежитием;

- знать контактные номера телефонов для вызова пожарной охраны;

- при возникновении пожара до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества, и при отсутствии угрозы собственной жизни 
и здоровью по ликвидации возгорания;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

- своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности, а также дополнительное обучение по пожарной безопасности;

- выполнять предписания, постановления и иные законные требования специалистов по охране труда и пожарной безопасности, руководителей студенческого городка 
и подразделений ТГАСУ.

Содержание зданий и помещений, в том числе эвакуационных выходов.

В зданиях общежитий должен постоянно поддерживаться порядок.

В помещениях, на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны (добровольного пожарного формирования), 
а также Правила пожарной безопасности для проживающих.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно обеспечиваться соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности.

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа и по направлению выхода из помещения.

Запрещается применение на путях эвакуации горючих отделочных материалов.

Лестничные клетки зданий, тамбуры эвакуационных выходов запрещается использовать под рабочие места и склады, а также размещать в них различное оборудование, коммуникации и мебель.

Под маршами лестничных клеток допускается размещение только узлов управления центрального отопления и водомерных узлов.

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах);

- устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери 
и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации;

- размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах, в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- фиксировать в открытом положении и снимать доводчики самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров;

- изменять направление открывания дверей эвакуационных выходов;

- заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.

Решетки на оконных проемах помещений, в которых находятся люди, должны быть распашными или раздвижными.

Устройства противопожарной защиты технологических и дверных проемов в стенах 
и междуэтажных перекрытиях (противопожарные двери, люки и т. п.) должны постоянно находиться в работоспособном состоянии.

В жилых зданиях с массовым пребыванием (более 50 человек) ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

В зданиях с массовым пребыванием людей должны быть вывешены на видных местах поэтажные планы эвакуации людей при пожаре, и в каждой жилой комнате - локальные планы эвакуации. На плане эвакуации людей при пожаре в обязательном порядке обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения.

В жилых комнатах общежитий запрещается применять и складировать взрывоопасные, пожаро-взрывоопасные и пожароопасные вещества и материалы, изменять их функциональное назначение.

Запрещается хранение баллонов с горючими газами в жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных 
и чердачных помещениях, на балконах, лоджиях, переходах к незадымляемым лестничным клеткам.

Электропроводка, электрооборудование в жилых зданиях и помещениях должны содержаться в исправном состоянии и подвергаться периодическому осмотру.

При эксплуатации электроустановок запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы 
и использовать несертифицированные аппараты защиты электрических цепей; оставлять включенными в электрическую

- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, в том числе легковоспламеняющиеся, вещества 
и материалы;

- использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

В жилых зданиях и помещениях запрещается:

- хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары 
в аэрозольной упаковке и другие пожароопасные вещества и материалы;

- использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

- размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, 
в переходах между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы;

- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина 
и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

- курение в зданиях, помещениях, а также на территориях в не отведенных для этого местах.

Помощник проректора по РиБ   				                                К.К. Бойков

СОГЛАСОВАНО:

Начальник штаба ГО                                                                		А.А. Гильда